## TABELAS (FONSECA. 2007)
Tipo de danos | fator de intensidade do dano - Tipos de manifestação
Carbonatação | Localizada, com algumas regiões com pH<9, sem atingir a armadura | 1
| Localizada, atingindo a armadura, em ambientes secos | 2
| Localizada, atingindo a armadura, em ambientes úmidos | 3
| generalizada, atingindo a armadura, em ambiente úmido | 4
Cobrimento deficiente | Menores que os previstos em norma sem no entanto permitir a localização da armadura | 1
| menor que o previsto em norma, permitindo a localização visual da armadura ou armadura exposta em pequenas extensões; | 2
| deficiente, com armaduras expostas em extensões significativas | 3
Contaminação por cloretos | em elementos no interior sem umidade; | 2
| em elementos no exterior sem umidade; | 3
| em ambientes úmidos. | 4
Corrosão de armaduras | manifestações leves, pequenas manchas; | 2
| grandes manchas e/ou fissuras de corrosão; | 3
| corrosão acentuada na armadura principal, c/perda relevante de seção. | 4
Desagregação | início de manifestação; | 2
| manifestações leves, ínicio de estofamento do concreto; | 3
| por perda acentuada de seção e esfarelamento do concreto. | 4
Deslocamento por empuxo | deslocamento lateral da cortina no sentido horizontal, estável; | 3
| deslocamento lateral da cortina no sentido horizontal, instável. | 4
Desplacamento | pequenas escamações do concreto; | 2
| lascamento de grandes proporções, com exposição da armadura; | 3
| lascamento acentuado com perda relevante de seção | 4
Desvios de geometria | pilares e cortinas com excentricidade ≤ h/100 (h = altura); | 2
| pilares e cortinas com excentricidades h/100 ≤ e < h/50; | 3
| pilares e cortinas com excentricidades ≥ h/50. | 4
Eflorescência | início de manifestações; | 1
| manchas de pequenas dimensões; | 2
| manchas acentuadas, em grandes extensões. | 3
| grandes formações de crostas de carbonato de cálcio (estalactites). | 4
Falha de concretagem | superficial e pouco significativa em relação às dimensões da peça; | 1
| significante em relação às dimensões da peça; | 2
| profunda em relação às dimensões da peça, com ampla exposição da armadura | 3
| perda relevante da seção da peça. | 4
Fissuras | abertura menores do que as máximas previstas em norma; | 1
| estabilizadas, com abertura até 40% acima dos limites de norma; | 2
| aberturas excessivas; estabilizadas; | 3
| aberturas excessivas; não estabilizadas. | 4
Flechas | não perceptíveis a olho nu; | 1
| perceptíveis a olho nu, dentro dos limites previstos na norma; | 2
| superiores em até 40% às previstas na norma; | 3
| excessivas. | 4
Impermeabilização deficiente | danos na camada protetora e/ou perda de elasticidade do material da impermeabilização; | 2
| descontinuada, degradada em alguns pontos (pontos de infiltração); | 3
| degradação acentuada, com perda relevante da estanqueidade. | 4
Manchas | manchas escuras de pouca extensão, porém significativas (< 50% da área visível do elemento estrutural); | 2
| manchas escuras de grande extensão ( >50% ); | 3
| manchas escuras em todo o elemento estrutural (100%). | 4
Obstrução de juntas de dilatação | perda de elasticidade do material da junta; início de fissuras paralelas às juntas nas lajes adjacentes; | 2
| presença de material não compressível na junta; grande incidência de fissuras paralelas às juntas nas lajes adjacentes; | 3
| fissuras em lajes adjacentes às juntas, com prolongamento em vigas e/ou pilares de suporte. | 4
Recalques | indícios de recalque pelas características das trincas na alvenaria; | 2
| recalque estabilizado com fissuras em peças estruturais; | 3
| recalque não estabilizado com fissuras em peças estruturais. | 4
Sinais de esmagamento do concreto | desintegração do concreto na extremidade superior do pilar, causada por sobrecarga ou movimentação da estrutura; fissuras diagonais isoladas; | 3
| fissuras de cisalhamento bidiagonais, com intenso lascamento e/ou esmagamento do concreto devido ao cisalhamento e a compressão, com perda substancial de material; deformação residual aparente; exposição e início de flambagem de barras da armadura. | 4
Umidade | indícios de umidade; | 1
| pequenas manchas; | 2
| grandes manchas; | 3
| generalizada. | 4
Umidade na base | indícios de vazamento em tubulações enterradas que podem comprometer as fundações; | 3
| vazamentos em tubulações enterradas causando erosão aparente junto às fundações. | 4

## PILARES
Pilares
Nome do elemento: Pilar 1
Local :
Danos | Fp | Fi |  | D | Observaçõe/Croquis
Carbonatação do concreto | 1 | 4 | generalizada, atingindo a armadura, em ambiente úmido | 20
Cobrimento deficiente | 3 | 1 | Menores que os previstos em norma sem no entanto permitir a localização da armadura | 2.4
contaminação por cloretos | 4 | 2 | em elementos no interior sem umidade; | 6.4
corrosão de armaduras | 5 | 2 | manifestações leves, pequenas manchas; | 8
desagregação | 3 | 2 | início de manifestação; | 4.8
desplacamento | 3 | 4 | lascamento acentuado com perda relevante de seção | 60
desvio de geometria | 4 | 2 | pilares e cortinas com excentricidade ≤ h/100 (h = altura); | 6.4
eflorescência | 2 | 1 | início de manifestações; | 1.6
Falha de Concretagem | 3 | 1 | superficial e pouco significativa em relação às dimensões da peça; | 2.4
Fissuras ( ver tabela C.1 FP 2 a 5) | 5 | 1 | abertura menores do que as máximas previstas em norma; | 4
manchas | 3 | 2 | manchas escuras de pouca extensão, porém significativas (< 50% da área visível do elemento estrutural); | 4.8
recalque | 5 | 2 | indícios de recalque pelas características das trincas na alvenaria; | 8
sinais de esmagamento | 5 | 4 | fissuras de cisalhamento bidiagonais, com intenso lascamento e/ou esmagamento do concreto devido ao cisalhamento e a compressão, com perda substancial de material; deformação residual aparente; exposição e início de flambagem de barras da armadura. | 100
Umidade na base | 3 | 3 | indícios de vazamento em tubulações enterradas que podem comprometer as fundações; | 24
|  |  | Total de D's | 228.8
Nome do elemento: Pilar 2
Local :
Danos | Fp | Fi |  | D | Observaçõe/Croquis
Carbonatação do concreto | 1 | 3 | Localizada, atingindo a armadura, em ambientes úmidos | 8
Cobrimento deficiente | 3 | 1 | Menores que os previstos em norma sem no entanto permitir a localização da armadura | 2.4
contaminação por cloretos | 4 | 2 | em elementos no interior sem umidade; | 6.4
corrosão de armaduras | 5 | 2 | manifestações leves, pequenas manchas; | 8
desagregação | 3 | 2 | início de manifestação; | 4.8
desplacamento | 3 | 2 | pequenas escamações do concreto; | 4.8
desvio de geometria | 4 | 2 | pilares e cortinas com excentricidade ≤ h/100 (h = altura); | 6.4
eflorescência | 2 | 1 | início de manifestações; | 1.6
Falha de Concretagem | 3 | 1 | superficial e pouco significativa em relação às dimensões da peça; | 2.4
Fissuras ( ver tabela C.1 FP 2 a 5) | 5 | 1 | abertura menores do que as máximas previstas em norma; | 4
manchas | 3 | 2 | manchas escuras de pouca extensão, porém significativas (< 50% da área visível do elemento estrutural); | 4.8
recalque | 5 | 2 | indícios de recalque pelas características das trincas na alvenaria; | 8
sinais de esmagamento | 5 | 3 | desintegração do concreto na extremidade superior do pilar, causada por sobrecarga ou movimentação da estrutura; fissuras diagonais isoladas; | 40
Umidade na base | 3 | 3 | indícios de vazamento em tubulações enterradas que podem comprometer as fundações; | 24
|  |  | Total de D's | 101.6
Nome do elemento: Pilar 3
Local :
Danos | Fp | Fi |  | D | Observaçõe/Croquis
Carbonatação do concreto | 1 | 1 | Localizada, com algumas regiões com pH<9, sem atingir a armadura | 0.8
Cobrimento deficiente | 3 | 1 | Menores que os previstos em norma sem no entanto permitir a localização da armadura | 2.4
contaminação por cloretos | 4 | 2 | em elementos no interior sem umidade; | 6.4
corrosão de armaduras | 5 | 2 | manifestações leves, pequenas manchas; | 8
desagregação | 3 | 2 | início de manifestação; | 4.8
desplacamento | 3 | 2 | pequenas escamações do concreto; | 4.8
desvio de geometria | 4 | 2 | pilares e cortinas com excentricidade ≤ h/100 (h = altura); | 6.4
eflorescência | 2 | 1 | início de manifestações; | 1.6
Falha de Concretagem | 3 | 1 | superficial e pouco significativa em relação às dimensões da peça; | 2.4
Fissuras ( ver tabela C.1 FP 2 a 5) | 5 | 1 | abertura menores do que as máximas previstas em norma; | 4
manchas | 3 | 2 | manchas escuras de pouca extensão, porém significativas (< 50% da área visível do elemento estrutural); | 4.8
recalque | 5 | 2 | indícios de recalque pelas características das trincas na alvenaria; | 8
sinais de esmagamento | 5 | 3 | desintegração do concreto na extremidade superior do pilar, causada por sobrecarga ou movimentação da estrutura; fissuras diagonais isoladas; | 40
Umidade na base | 3 | 3 | indícios de vazamento em tubulações enterradas que podem comprometer as fundações; | 24
|  |  | Total de D's | 94.4
Nome do elemento: Pilar 4
Local :
Danos | Fp | Fi |  | D | Observaçõe/Croquis
Carbonatação do concreto | 1 | 1 | Localizada, com algumas regiões com pH<9, sem atingir a armadura | 0.8
Cobrimento deficiente | 3 | 1 | Menores que os previstos em norma sem no entanto permitir a localização da armadura | 2.4
contaminação por cloretos | 4 | 2 | em elementos no interior sem umidade; | 6.4
corrosão de armaduras | 5 | 2 | manifestações leves, pequenas manchas; | 8
desagregação | 3 | 2 | início de manifestação; | 4.8
desplacamento | 3 | 3 | lascamento de grandes proporções, com exposição da armadura; | 24
desvio de geometria | 4 | 2 | pilares e cortinas com excentricidade ≤ h/100 (h = altura); | 6.4
eflorescência | 2 | 1 | início de manifestações; | 1.6
Falha de Concretagem | 3 | 1 | superficial e pouco significativa em relação às dimensões da peça; | 2.4
Fissuras ( ver tabela C.1 FP 2 a 5) | 5 | 1 | abertura menores do que as máximas previstas em norma; | 4
manchas | 3 | 2 | manchas escuras de pouca extensão, porém significativas (< 50% da área visível do elemento estrutural); | 4.8
recalque | 5 | 2 | indícios de recalque pelas características das trincas na alvenaria; | 8
sinais de esmagamento | 5 | 3 | desintegração do concreto na extremidade superior do pilar, causada por sobrecarga ou movimentação da estrutura; fissuras diagonais isoladas; | 40
Umidade na base | 3 | 3 | indícios de vazamento em tubulações enterradas que podem comprometer as fundações; | 24
|  |  | Total de D's | 113.6
|  |  | Somatoria dos D's de todos os elementos | 538.4

## VIGAS
Vigas
Nome do elemento: Viga 1
Local :
Danos | Fp | Fi |  | D | Observaçõe/Croquis
carbonatação | 3 | 1 | Localizada, com algumas regiões com pH<9, sem atingir a armadura | 2.4
Cobrimento deficiente | 3 | 1 | Menores que os previstos em norma sem no entanto permitir a localização da armadura | 2.4
Contaminação por cloretos | 4 | 2 | em elementos no interior sem umidade; | 6.4
Corrosão de armaduras | 5 | 2 | manifestações leves, pequenas manchas; | 8
Desagregação | 3 | 2 | início de manifestação; | 4.8
Desplacamento | 3 | 2 | pequenas escamações do concreto; | 4.8
Eflorescência | 2 | 1 | início de manifestações; | 1.6
Fissuras ( ver tabela C.1 FP 2 a 5) | 2 | 3 | aberturas excessivas; estabilizadas; | 16
Falha de concretagem | 2 | 1 | superficial e pouco significativa em relação às dimensões da peça; | 1.6
Flexas | 5 | 1 | não perceptíveis a olho nu; | 4
manchas | 3 | 3 | manchas escuras de grande extensão ( >50% ); | 24
sinais de esmagamento | 4 | 3 | desintegração do concreto na extremidade superior do pilar, causada por sobrecarga ou movimentação da estrutura; fissuras diagonais isoladas; | 32
umidade | 3 | 1 | indícios de umidade; | 2.4
|  |  | Total de D's | 110.4
Nome do elemento: Viga 2
Local :
Danos | Fp | Fi |  | D | Observaçõe/Croquis
carbonatação | 3 | 1 | Localizada, com algumas regiões com pH<9, sem atingir a armadura | 2.4
Cobrimento deficiente | 3 | 1 | Menores que os previstos em norma sem no entanto permitir a localização da armadura | 2.4
Contaminação por cloretos | 4 | 2 | em elementos no interior sem umidade; | 6.4
Corrosão de armaduras | 5 | 2 | manifestações leves, pequenas manchas; | 8
Desagregação | 3 | 2 | início de manifestação; | 4.8
Desplacamento | 3 | 3 | lascamento de grandes proporções, com exposição da armadura; | 24
Eflorescência | 2 | 1 | início de manifestações; | 1.6
Fissuras ( ver tabela C.1 FP 2 a 5) | 2 | 3 | aberturas excessivas; estabilizadas; | 16
Falha de concretagem | 2 | 1 | superficial e pouco significativa em relação às dimensões da peça; | 1.6
Flexas | 5 | 1 | não perceptíveis a olho nu; | 4
manchas | 3 | 3 | manchas escuras de grande extensão ( >50% ); | 24
sinais de esmagamento | 4 | 3 | desintegração do concreto na extremidade superior do pilar, causada por sobrecarga ou movimentação da estrutura; fissuras diagonais isoladas; | 32
umidade | 3 | 1 | indícios de umidade; | 2.4
|  |  | Total de D's | 129.6
Nome do elemento: Viga 3
Local :
Danos | Fp | Fi |  | D | Observaçõe/Croquis
carbonatação | 3 | 1 | Localizada, com algumas regiões com pH<9, sem atingir a armadura | 2.4
Cobrimento deficiente | 3 | 2 | menor que o previsto em norma, permitindo a localização visual da armadura ou armadura exposta em pequenas extensões; | 4.8
Contaminação por cloretos | 4 | 2 | em elementos no interior sem umidade; | 6.4
Corrosão de armaduras | 5 | 2 | manifestações leves, pequenas manchas; | 8
Desagregação | 3 | 2 | início de manifestação; | 4.8
Desplacamento | 3 | 2 | pequenas escamações do concreto; | 4.8
Eflorescência | 2 | 1 | início de manifestações; | 1.6
Fissuras ( ver tabela C.1 FP 2 a 5) | 2 | 3 | aberturas excessivas; estabilizadas; | 16
Falha de concretagem | 2 | 1 | superficial e pouco significativa em relação às dimensões da peça; | 1.6
Flexas | 5 | 1 | não perceptíveis a olho nu; | 4
manchas | 3 | 3 | manchas escuras de grande extensão ( >50% ); | 24
sinais de esmagamento | 4 | 3 | desintegração do concreto na extremidade superior do pilar, causada por sobrecarga ou movimentação da estrutura; fissuras diagonais isoladas; | 32
umidade | 3 | 1 | indícios de umidade; | 2.4
|  |  | Total de D's | 112.8
Nome do elemento: Viga 4
Local :
Danos | Fp | Fi |  | D | Observaçõe/Croquis
carbonatação | 3 | 1 | Localizada, com algumas regiões com pH<9, sem atingir a armadura | 2.4
Cobrimento deficiente | 3 | 1 | Menores que os previstos em norma sem no entanto permitir a localização da armadura | 2.4
Contaminação por cloretos | 4 | 2 | em elementos no interior sem umidade; | 6.4
Corrosão de armaduras | 5 | 2 | manifestações leves, pequenas manchas; | 8
Desagregação | 3 | 4 | por perda acentuada de seção e esfarelamento do concreto. | 60
Desplacamento | 3 | 2 | pequenas escamações do concreto; | 4.8
Eflorescência | 2 | 1 | início de manifestações; | 1.6
Fissuras ( ver tabela C.1 FP 2 a 5) | 2 | 3 | aberturas excessivas; estabilizadas; | 16
Falha de concretagem | 2 | 1 | superficial e pouco significativa em relação às dimensões da peça; | 1.6
Flexas | 5 | 1 | não perceptíveis a olho nu; | 4
manchas | 3 | 3 | manchas escuras de grande extensão ( >50% ); | 24
sinais de esmagamento | 4 | 4 | fissuras de cisalhamento bidiagonais, com intenso lascamento e/ou esmagamento do concreto devido ao cisalhamento e a compressão, com perda substancial de material; deformação residual aparente; exposição e início de flambagem de barras da armadura. | 80
umidade | 3 | 1 | indícios de umidade; | 2.4
|  |  | Total de D's | 213.6
|  |  | Somatoria dos D's de todos os elementos | 566.4

## LAJES
Lajes
Nome do elemento: Laje 1
Local :
Danos | Fp | Fi |  | D | Observaçõe/Croquis
Carbonatação | 3 | 1 | Localizada, com algumas regiões com pH<9, sem atingir a armadura | 2.4
Cobrimento deficiente | 3 | 1 | Menores que os previstos em norma sem no entanto permitir a localização da armadura | 2.4
Contaminação por cloretos | 3 | 2 | em elementos no interior sem umidade; | 4.8
Corrosão de armaduras | 5 | 2 | manifestações leves, pequenas manchas; | 8
Desagregação | 3 | 3 | manifestações leves, ínicio de estofamento do concreto; | 24
Desplacamento | 3 | 2 | pequenas escamações do concreto; | 4.8
Eflorescência | 2 | 1 | início de manifestações; | 1.6
Falha de concretagem | 2 | 1 | superficial e pouco significativa em relação às dimensões da peça; | 1.6
Fissuras ( ver tabela C.1 FP 2 a 5) | 2 | 1 | abertura menores do que as máximas previstas em norma; | 1.6
Flexas | 5 | 1 | não perceptíveis a olho nu; | 4
manchas | 3 | 2 | manchas escuras de pouca extensão, porém significativas (< 50% da área visível do elemento estrutural); | 4.8
umidade | 3 | 1 | indícios de umidade; | 2.4
|  |  | Total de D's | 62.4
Nome do elemento: Laje 2
Local :
Danos | Fp | Fi |  | D | Observaçõe/Croquis
Carbonatação | 3 | 1 | Localizada, com algumas regiões com pH<9, sem atingir a armadura | 2.4
Cobrimento deficiente | 3 | 1 | Menores que os previstos em norma sem no entanto permitir a localização da armadura | 2.4
Contaminação por cloretos | 3 | 2 | em elementos no interior sem umidade; | 4.8
Corrosão de armaduras | 5 | 2 | manifestações leves, pequenas manchas; | 8
Desagregação | 3 | 4 | por perda acentuada de seção e esfarelamento do concreto. | 60
Desplacamento | 3 | 2 | pequenas escamações do concreto; | 4.8
Eflorescência | 2 | 1 | início de manifestações; | 1.6
Falha de concretagem | 2 | 1 | superficial e pouco significativa em relação às dimensões da peça; | 1.6
Fissuras ( ver tabela C.1 FP 2 a 5) | 2 | 1 | abertura menores do que as máximas previstas em norma; | 1.6
Flexas | 5 | 1 | não perceptíveis a olho nu; | 4
manchas | 3 | 4 | manchas escuras em todo o elemento estrutural (100%). | 60
umidade | 3 | 1 | indícios de umidade; | 2.4
|  |  | Total de D's | 153.6
Nome do elemento: Laje 3
Local :
Danos | Fp | Fi |  | D | Observaçõe/Croquis
Carbonatação | 3 | 1 | Localizada, com algumas regiões com pH<9, sem atingir a armadura | 2.4
Cobrimento deficiente | 3 | 1 | Menores que os previstos em norma sem no entanto permitir a localização da armadura | 2.4
Contaminação por cloretos | 3 | 2 | em elementos no interior sem umidade; | 4.8
Corrosão de armaduras | 5 | 2 | manifestações leves, pequenas manchas; | 8
Desagregação | 3 | 2 | início de manifestação; | 4.8
Desplacamento | 3 | 2 | pequenas escamações do concreto; | 4.8
Eflorescência | 2 | 1 | início de manifestações; | 1.6
Falha de concretagem | 2 | 1 | superficial e pouco significativa em relação às dimensões da peça; | 1.6
Fissuras ( ver tabela C.1 FP 2 a 5) | 2 | 2 | estabilizadas, com abertura até 40% acima dos limites de norma; | 3.2
Flexas | 5 | 1 | não perceptíveis a olho nu; | 4
manchas | 3 | 2 | manchas escuras de pouca extensão, porém significativas (< 50% da área visível do elemento estrutural); | 4.8
umidade | 3 | 1 | indícios de umidade; | 2.4
|  |  | Total de D's | 44.8
Nome do elemento: Laje 4
Local :
Danos | Fp | Fi |  | D | Observaçõe/Croquis
Carbonatação | 3 | 1 | Localizada, com algumas regiões com pH<9, sem atingir a armadura | 2.4
Cobrimento deficiente | 3 | 1 | Menores que os previstos em norma sem no entanto permitir a localização da armadura | 2.4
Contaminação por cloretos | 3 | 2 | em elementos no interior sem umidade; | 4.8
Corrosão de armaduras | 5 | 2 | manifestações leves, pequenas manchas; | 8
Desagregação | 3 | 3 | manifestações leves, ínicio de estofamento do concreto; | 24
Desplacamento | 3 | 2 | pequenas escamações do concreto; | 4.8
Eflorescência | 2 | 1 | início de manifestações; | 1.6
Falha de concretagem | 2 | 1 | superficial e pouco significativa em relação às dimensões da peça; | 1.6
Fissuras ( ver tabela C.1 FP 2 a 5) | 2 | 1 | abertura menores do que as máximas previstas em norma; | 1.6
Flexas | 5 | 1 | não perceptíveis a olho nu; | 4
manchas | 3 | 2 | manchas escuras de pouca extensão, porém significativas (< 50% da área visível do elemento estrutural); | 4.8
umidade | 3 | 1 | indícios de umidade; | 2.4
|  |  | Total de D's | 62.4
|  |  | Somatoria dos D's de todos os elementos | 323.2

## CALCULOS
Elementos | ∑D | D - maximo | GDE | GDE - Maximo | GDF | FR | GDF * FR | ∑FR | ∑GDF * FR
Pilar 1 | 228.8 | 100 | 156.2937 | 156.2937 | 194.7612 | 5 | 973.8061 | 56 | 2257.1772
Pilar 2 | 101.6 | 40 | 64.252 |  |  | 5
Pilar 3 | 94.4 | 40 | 63.0508 |  |  | 5 |  | GD | 40.3067
Pilar 4 | 113.6 | 40 | 65.9155 |  |  | 5
Viga 1 | 110.4 | 32 | 54.7246 | 130.0375 | 162.4356 | 5 | 812.1778
viga 2 | 129.6 | 32 | 56.0988 |  |  | 5
Viga 3 | 112.8 | 32 | 54.922 |  |  | 5
Viga 4 | 213.6 | 80 | 130.0375 |  |  | 5
Laje 1 | 62.4 | 24 | 38.7692 | 96.5625 | 117.7983 | 4 | 471.1934
Laje 2 | 153.6 | 60 | 96.5625 |  |  | 4
Laje 3 | 44.8 | 8 | 14.5714 |  |  | 4
Laje 4 | 62.4 | 24 | 38.7692 |  |  | 4